## Tab F1 FMCL-Maxxam Rose
Station | Date | Zn-T (mg/L) |  |  | Zn-D (mg/L) |  |  | FMC Lab Method of Analysis
|  | Maxxam | FMC Lab | RPD | Maxxam | FMC Lab | RPD
X5 | 2010-03-22 | 0.373 | 0.321 | 14.9856 | 0.41 | 0.336 | 19.8391 | ICP-OES
X5 | 2010-03-30 | 0.372 | 0.29 | 24.7734 | 0.399 | 0.2875 | 32.4836 | ICP-OES
X5 | 2010-04-06 | 0.411 | 0.306 | 29.2887 | 0.403 | 0.2955 | 30.7802 | ICP-OES
X5 | 2010-04-13 | 0.266 | 0.2365 | 11.7413 | 0.278 | 0.233 | 17.6125 | ICP-OES
X5 | 2010-04-20 | 0.252 | 0.273 | 8 | 0.252 | 0.199 | 23.5033 | ICP-OES
X5 | 2010-04-27 | 0.218 | 0.1955 | 10.8827 | 0.199 | 0.176 | 12.2667 | ICP-OES
X5 | 2010-05-04 | 0.328 | 0.288 | 12.987 | 0.318 | 0.269 | 16.6951 | ICP-OES
X5 | 2010-05-11 | 0.192 | 0.1935 | 0.77821 | 0.178 | 0.177 | 0.56338 | ICP-OES
X5 | 2010-05-18 | 0.17 | 0.239 | 33.7408 | 0.179 | 0.2275 | 23.8622 | ICP-OES
X5 | 2010-05-25 | 0.191 | 0.1815 | 5.1007 | 0.216 | 0.174 | 21.5385 | ICP-OES
X5 | 2010-06-01 | 0.327 | 0.254 | 25.1291 | 0.303 | 0.239 | 23.6162 | ICP-OES
X5 | 2010-06-08 | 0.326 | 0.2825 | 14.2975 | 0.316 | 0.27 | 15.6997 | ICP-OES
X5 | 2010-06-15 | 0.362 | 0.2795 | 25.721 | 0.323 | 0.266 | 19.3548 | ICP-OES
X5 | 2010-06-22 | 0.228 | 0.3195 | 33.4247 | 0.221 | 0.278 | 22.8457 | ICP-OES
X5 | 2010-06-29 | 0.263 | 0.2295 | 13.6041 | 0.218 | 0.226 | 3.6036 | ICP-OES
X5 | 2010-07-06 | 0.278 | 0.227 | 20.198 | 0.226 | 0.165 | 31.202 | ICP-OES
X5 | 2010-07-13 | 0.221 | 0.1785 | 21.2766 | 0.218 | 0.167 | 26.4935 | ICP-OES
X5 | 2010-07-20 | 0.267 | 0.217 | 20.6612 | 0.27 | 0.204 | 27.8481 | ICP-OES
X5 | 2010-07-27 | 0.299 | 0.241 | 21.4815 | 0.283 | 0.228 | 21.5264 | ICP-OES
X5 | 2010-08-10 | 0.236 | 0.2085 | 12.3735 | 0.226 | 0.139 | 47.6712 | ICP-OES
X5 | 2010-08-17 | 0.186 | 0.1785 | 4.1152 | 0.201 | 0.14 | 35.7771 | ICP-OES
X5 | 2010-08-24 | 0.212 | 0.169 | 22.5722 | 0.179 | 0.147 | 19.6319 | ICP-OES
X5 | 2010-08-31 | 0.206 | 0.236 | 13.5747 | 0.194 | - | N/A | AAS
X5 | 2010-09-07 | 0.197 | 0.2555 | 25.8564 | 0.185 | 0.219 | 16.8317 | AAS
X5 | 2010-11-18 | 0.401 | 0.305 | 27.1955 | 0.394 | 0.283 | 32.7917 | ICP-OES
X5 | 2010-11-25 | 0.39 | 0.306 | 24.1379 | 0.393 | 0.301 | 26.513 | ICP-OES
X5 | 2010-12-02 | 0.395 | 0.2995 | 27.5018 | 0.408 | 0.301 | 30.1834 | ICP-OES
X14 | 2010-03-22 | 0.0321 | 0.032 | 0.31201 | 0.0345 | 0.0275 | 22.5806 | ICP-OES
X14 | 2010-03-30 | 0.101 | 0.087 | 14.8936 | 0.106 | 0.079 | 29.1892 | ICP-OES
X14 | 2010-04-06 | 0.11 | 0.0915 | 18.3623 | 0.108 | 0.0845 | 24.4156 | ICP-OES
X14 | 2010-04-13 | 0.0925 | 0.0735 | 22.8916 | 0.0821 | 0.073 | 11.7344 | ICP-OES
X14 | 2010-04-20 | 0.0738 | 0.093 | 23.0216 | 0.062 | 0.043 | 36.1905 | ICP-OES
X14 | 2010-04-27 | 0.0427 | 0.034 | 22.6858 | 0.0308 | 0.023 | 28.9963 | ICP-OES
X14 | 2010-05-04 | 0.063 | 0.066 | 4.6512 | 0.0575 | 0.056 | 2.6432 | ICP-OES
X14 | 2010-05-11 | 0.0454 | 0.046 | 1.3129 | 0.0423 | 0.053 | 22.4554 | ICP-OES
X14 | 2010-05-18 | 0.0385 | 0.034 | 12.4138 | 0.0349 | 0.027 | 25.525 | ICP-OES
X14 | 2010-05-25 | 0.0226 | 0.022 | 2.6906 | 0.0216 | 0.015 | 36.0656 | ICP-OES
X14 | 2010-06-08 | 0.0399 | 0.04 | 0.25031 | 0.0359 | 0.032 | 11.4875 | ICP-OES
X14 | 2010-06-15 | 0.0484 | 0.046 | 5.0847 | 0.046 | 0.041 | 11.4943 | ICP-OES
X14 | 2010-06-22 | 0.0455 | 0.114 | 85.8934 | 0.0436 | 0.046 | 5.3571 | ICP-OES
X14 | 2010-06-29 | 0.0493 | 0.047 | 4.7767 | 0.0459 | 0.044 | 4.2269 | ICP-OES
X14 | 2010-06-29 | 0.0504 | 0.047 | 6.9815 | 0.0457 | 0.044 | 3.7904 | ICP-OES
X14 | 2010-07-06 | 0.0334 | 0.048 | 35.8722 | 0.0301 | 0.022 | 31.094 | ICP-OES
X14 | 2010-07-13 | 0.0429 | 0.04 | 6.9964 | 0.0422 | 0.031 | 30.6011 | ICP-OES
X14 | 2010-07-20 | 0.0583 | 0.046 | 23.5858 | 0.0565 | 0.042 | 29.4416 | ICP-OES
X14 | 2010-07-27 | 0.0726 | 0.063 | 14.1593 | 0.0721 | 0.054 | 28.7074 | ICP-OES
X14 | 2010-08-10 | 0.0614 | 0.054 | 12.825 | 0.0576 | 0.037 | 43.5518 | ICP-OES
X14 | 2010-08-17 | 0.052 | 0.051 | 1.9417 | 0.0517 | 0.043 | 18.3738 | ICP-OES
X14 | 2010-08-24 | 0.0424 | 0.037 | 13.602 | 0.0399 | 0.026 | 42.1851 | ICP-OES
X14 | 2010-08-31 | 0.0496 | 0.046 | 7.5314 | 0.042 | - | N/A | AAS
X14 | 2010-09-07 | 0.0411 | 0.101 | 84.3068 | 0.0378 | 0.032 | 16.6189 | AAS
X14 | 2010-11-18 | 0.135 | 0.11 | 20.4082 | 0.123 | 0.094 | 26.7281 | ICP-OES
X14 | 2010-11-25 | 0.13 | 0.101 | 25.1082 | 0.119 | 0.095 | 22.4299 | ICP-OES
X14 | 2010-12-02 | 0.108 | 0.087 | 21.5385 | 0.114 | 0.096 | 17.1429 | ICP-OES
Shading indicates which value is greater (by more than 0.005 mg/L)

## Tab F2 FMCL-Maxxam Vangorda
Station | Date | Zn-T (mg/L) |  |  | Zn-D (mg/L) |  |  | FMCL Method of Analysis
|  | Maxxam | FMCL | RPD | Maxxam | FMCL | RPD
V25BSP | 2010-06-22 | 0.0446 | 0.0925 | 69.876 | 0.0268 | 0.03 | 11.2676 | ICP-OES
V25BSP | 2010-06-29 | 0.0973 | 0.0835 | 15.2655 | 0.0958 | 0.086 | 10.7811 | ICP-OES
V25BSP | 2010-07-06 | 0.0681 | 0.059 | 14.3194 | 0.0781 | 0.05 | 43.872 | ICP-OES
V25BSP | 2010-07-13 | 0.0567 | 0.049 | 14.5695 | 0.0511 | 0.04 | 24.3688 | ICP-OES
V25BSP | 2010-08-12 | 0.0633 | 0.063 | 0.47506 | 0.0757 | - | N/A | ICP-OES
V25 | 2010-06-22 | 0.6 | 0.545 | 9.607 | 0.0269 | 0.027 | 0.37106 | ICP-OES
V25 | 2010-06-29 | 0.0975 | 0.102 | 4.5113 | 0.0034 | <0.01 | N/A | ICP-OES
V25 | 2010-07-06 | 0.0589 | 0.049 | 18.3503 | 0.0049 | <0.01 | N/A | ICP-OES
V25 | 2010-07-13 | 0.0637 | 0.052 | 20.2247 | 0.0088 | <0.01 | N/A | ICP-OES
Shading indicates which value is greater (by more than 0.005 mg/L)